**青岛诚光城市照明工程有限公司**

**市南区老旧小区改造项目第一批**

**路灯工程电缆采购项目**

询价函

采 购 人：青岛诚光城市照明工程有限公司

日 期： 二〇二五年八月

**青岛诚光城市照明工程有限公司**

**市南区老旧小区改造项目第一批路灯工程电缆采购项目**

**询价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛诚光城市照明工程有限公司（以下简称“采购人”）对市南区老旧小区改造项目第一批路灯工程电缆采购项目进行询价采购，特邀请符合资质要求且有兴趣的单位参与该项目询价。如有意向，请于2025年8月15日9时之前提交询价响应文件至我单位。 | | | | |
| 项目名称 | 市南区老旧小区改造项目第一批路灯工程电缆采购项目 | | | |
| 1.采购内容：ZC-VV4\*25mm²电缆1200米，ZC-VV4\*16mm²电缆6000米。  2.相关要求：  （1）产品符合《GB/T 12706.1-2008》标准要求，质保期不得少于2年，必须提供中国强制性产品认证（3C认证）、质量合格证、检测报告等；  （2）按采购人要求送第三方检测单位进行检验，检验费由中标单位承担；  （3）技术参数要求：详见附件1（采购需求）  （4）响应人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，响应人应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。  3.采购预算：386880元。  4.报价：报价采用全费用报价模式，即包含运费、装卸费、税金等全部相关费用。  5.询价响应文件包括：报价、企业介绍（包含企业规模、企业资质及业绩等）、产品技术水平证明文件（证明材料包括但不限于中文版的产品技术规格说明、出厂检测报告、出厂合格证、第三方检测报告、其他类型证明材料等）、账期、质保期承诺书、样品（不小于10公分，标明生产厂家名称和电缆型号规格）、供货方案、售后服务方案、声明函、营业执照副本复印件、信用查询情况截图、3C认证、质量合格证，技术文件、检测报告及报价单位认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。内容按附件格式，复印件均需加盖公章并装订。  6.评标方法：综合评分法 | | | | |
| 付款方式 | | 按照合同约定 | | |
| 服务时间 | | 按照合同约定 | | |
| 询价响应文件提交截止时间 | | 2025年8月15日9时 | | |
| 报价地点 | | 山东省青岛市市南区南京路112号 | | |
| 采购单位名称 | | 青岛诚光城市照明工程有限公司 | | |
| 电子邮箱 | | qdchengshizhaoming@126.com | | |
| 采购单位联系人 | | 郑经理 | 电话 | 15066816956 |

**青岛诚光城市照明工程有限公司**

**市南区老旧小区改造项目第一批路灯工程电缆采购项目**

询价响应文件

供应商（盖章）：

2025年 月 日

**询价响应文件组成**

**1.资格证明文件**

（1）具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）。

（2）声明函（见附表1）；

（3）信用查询情况截图；

（4）报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明；

（5）授权代理人委托书（格式自拟）。

**2.报价**

（1）报价函（见附表2）

（2）项目报价明细表（见附表3）；

**3.企业业绩证明资料：**报价人近2年（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩合同（合同额均不低于本项目采购控制价），提供业绩清单（格式自拟）及合同复印件并加盖公章。

**4.技术水平证明资料：**产品介绍、技术参数证明文件、检验报告、出厂合格证、产品认证证书等（须提供证书材料复印件加盖公章）

**5.账期、质保期承诺书**（格式自拟）。

**6.服务方案。**

**7.样品提供说明：**提供限定规格的样品须满足采购需求，样品所有费用由报价人自行承担。评审结束后，中标供应商的样品作为验收依据由采购人进行留存，未中标样品由采购人进行通知退还。响应人在接到退还通知后，超过2天未取回的，样品由采购人处置。

**8.报价人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。**

附表1：

**声明函**

一、我方在参加青岛诚光城市照明工程有限公司市南区老旧小区改造项目第一批路灯工程电缆采购项目前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①报价人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方具有履行合同所必需的专业技术能力与服务能力。

四、我方与其他投标供应商之间不存在控股、管理等关联关系。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）

日期：2025年 月 日

附表2：

报价函

青岛诚光城市照明工程有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价函，同意询价函的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照询价函规定履行合同责任和义务，报价费用包含项目所有费用。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为60日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附表3：

**项目报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 材料名称 | 数量（米） | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 电缆 | ZC-VV4\*25mm² | 1200 |  |  |
| 2 | 电缆 | ZC-VV4\*16mm² | 6000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计总报价（元） | |  | | |  |

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

日期：2025年 月 日