附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 | | | | | | | |
| 序号 | 检测项目 | | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 地基基础检测 | 单桩竖向抗压承载力（预估承载力6000kN) | 4 | 根 |  |  |  |
| 4 | 高应变法检测单桩竖向抗压承载力 | 20 | 根 |  |  |  |
| 5 | 低应变检测 | 60 | 根 |  |  |  |
| 6 | 主体结构检测 | 超声回弹综合法检测混凝土强度 | 24 | 构件 |  |  |  |
| 7 | 钢筋保护层厚度检测 | 62 | 测区 |  |  |  |
| 8 | 钻心法检测混凝土强度 | 27 | 芯 |  |  |  |
| 9 | 室内环境污染物检测 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡 | 13 | 点 |  |  |  |
| 11 | 含税合计  （注明费率） |  | | | | | |

备注：本次报价为模拟清单模式，清单项和工程量按实结算。结算时以出具报告的工程量按实结算，最终结算价格不得高于本次招标总价。此报价包含完成本项目工程检测及报告的全部费用，委托方人不再支付其他额外费用。

投标人（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间： 年 月 日